O1R5 Anlage 1

Umsetzungshilfe zur Umsetzung der Cybersicherheit im Unternehmen

| Maßnahmen | Umsetzung |
| --- | --- |
| Maßnahme 1 Erfassen Sie in unserer Exceltabelle (Mustertabelle) alle MSR-Einrichtungen (MSR-Einrichtungen sind Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die der sicheren Verwendung von Arbeitsmitteln und Überwachungsbedürftigen Anlagen dienen). |  |
| Maßnahme 2 Halten Sie alle erforderlichen Informationen (Betriebsanleitung, Herstellerangaben, Geräteunterlagen, Gerätebeschreibungen, Prüfunterlagen und Nachweise, Notfallmaßnahmen) für die MSR-Einrichtungen bereit. |  |
| Maßnahme 3 Befüllen Sie die Exceltabelle mit allen erforderlichen Informationen und legen Sie diese in Ihrer Betriebsorganisation zur Kontrolle und Dokumentation ab. Bevorzugen Sie eine digitale Ablage. |  |
| Maßnahme 4 Setzen Sie die Gefährdungsbeurteilung (Anlage IMS Services) und die daraus resultierenden Maßnahmen im Unternehmen um. Legen Sie diese zur Dokumentation ab. Bevorzugen Sie eine digitale Ablage. |  |