## Auswertung Cybersicherheit
O1R15 Teil 1 Auswertung zur Cybersicherheit im Unternehmen
Bearbeitungsstand: |  | TT.MM.JJJJ
Unternehmen: |  | Unternehmen
Sachbearbeiter(in): |  | Name
A) Betreiberdaten am Betriebsort
Unternehmername
Adresse Betriebsort (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)
B) Überwachungsbedürftige Anlagen im Unternehmen
Auswahl | Aufzugsanlage
Auswahl: PESSRAL; Elektronische Sicherheitsprogramme
Auswahl: Notrufsysteme
Auswahl Sonstige:
Druckgeräte, Druckanlagen
Auswahl: Technischen Schutzmaßnahmen, mit steuerungstechnischer Netzwerkanbindung
Auswahl: Netzwerkfähige MSR-Einrichtungen
Auswahl: Steuerungstechnische Einrichtungen frequenzgeregelte Fördereinrichtungen
Auswahl: Steuerungstechnische Anlagenteile frequenzgeregelte Fördereinrichtungen
Auswahl: Einrichtungen zur unmittelbaren Druckbegrenzung und Abschaltung der Druckerzeugung
Auswahl: Netzwerkfähige Einrichtungen mit autarker elektronischer Steuereinheit
Auswahl: Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion
Auswahl: Gesteuerte Sicherheitseinrichtungen und Begrenzungseinrichtungen
Auswahl Sonstige:
Auswahl | Gefahrenfeld Explosionsschutz
Ex-Einrichtungen gemäß TRGS 725
Auswahl: Ex-Einrichtungen zur Volumenstrommessung einer technischen Lüftung mit Alarmierung
Auswahl: Ex-Einrichtungen zur Druckmessung einer Inertisierung mit Abschaltung der Entnahmepumpe
Auswahl: Ex-Einrichtungen zur Gaswarngeräte mit Zuschaltung einer zusätzlichen Lüftung
Auswahl: Ex-Einrichtung zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit für das Wirksamwerden von Zündquellen
Auswahl: Ex-Einrichtungen zur Temperaturmessung mit Abschaltung der Geräte
Auswahl: Ex-Einrichtungen zur Durchflussmessung mit Abschaltung einer Pumpe (Trockenlaufschutz)
Auswahl: Ex-Einrichtungen zur Füllstandsmessung mit Alarmierung
Auswahl: Ex-Einrichtung zur Verringerung der Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß
Auswahl: Ex-Einrichtung zur Temperaturmessung an einer Rückzündsicherung (Vermeidung Dauerbrand)
Auswahl: Ex-Einrichtung netzwerkfähige Anlagenteile (Ventile, Armaturen, Grenzwertgeber, Überfüllschutz)
Auswahl Sonstige:
Auswahl | Alle netzwerkfähigen Einrichtungen mit autarker elektronischer Steuereinheiten
Auswahl: Ex-Einrichtungen mit automatischen Regelbediengeräte
Auswahl: Ex-Einrichtungen mit Gaswarneinrichtungen
Auswahl: Ex-Einrichtungen für Lüftungsanlagen
Auswahl: Ex-Einrichtungen für Inertisierungseinrichtungen
Auswahl: Ex-Einrichtungen für Notauseinrichtungen
Auswahl: Ex-Einrichtungen für Löscheinrichtungen / Brandmeldeeinrichtungen
Auswahl Sonstige:
Sonstige MSR-Einrichtung
Auswahl Sonstige:
Nummer aus Anlage 1 |  |  | Interne Bezeichnung aus Anlage 1
Herstellerangaben aus Anlage 1
Baujahr (JJJJ) |  |  |  | Erstinbetriebnahme (TT.MM.JJJJ)
Fabriknummer |  |  |  | Seriennummer
Herstellernummer |  |  |  | Sonstige Kennung
C) Bewertung der schutzbedürftigen Anlagen im Unternehmen
C1 Prüfung Auswirkung
Welche möglichen Auswirkungen von Cyperbedrohungen können durch die ausgewählten Anlagen im Unternehmen verusacht werden? Siehe Auswahl unten.
JA | NEIN | Auswirkungen
Beeinflussung der Verfügbarkeit (Funktion von sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen)
Eingriff in die Steuerung
Unterdrückung von Alarmierungen
Verletzung der Integrität (unberechtigte Änderung von Daten, Messwerte, Betriebsparameter)
Verletzung der Vertraulichkeit (Einfluss auf Daten einschließlich Passwörter und Signaturen)
Sonstige: Beschreibung
C2 Prüfung Zugriffswege
Wie können die Cyperbedrohungen der ausgewählten Anlagen im Unternehmen Zugriff auf die Systeme erhalten? Siehe Auswahl unten.
JA | NEIN | Zugriffswege im Unternehmen
per SMS
per Mailnachricht (Datenübertragung)
per Datenspeicher über Schnittstelle (USB)
per Fernwartungssysteme
durch manuelle Bedienungseinrichtungen
Sonstige: Beschreibung
C3 Auswertung
Auswertung der Bedrohungslage im Unternehmen
Wurde bei der Prüfung C1 Auswirkung und Prüfung C2 Zugriffswege Fragen mit "JA" beantwortet. Tragen Sie das Ergebnis (X) in der unten stehenden Spalte bei "JA" ein. Wurden keine Fragen mit "JA" beantwortet, tragen Sie das Ergebnis (X) in der unten stehenden Spalte bei "NEIN" ein. Die Bewertung entnehmen Sie dem beigefügten Text.
C4 Bewertung
| JA | Es sind weitere Maßnahmen zur Cybersicherheit erforderlich (Siehe C5 Weitere Maßnahmen)
| NEIN | Es sind keine weiteren Cyberbedrohungsmaßnahmen erforderlich
C5 Weitere ggf. erforderliche Maßnahmen
X | Anlage D Ermittlung der relevanten Einrichtungen im Unternehmen
X | Anlage E Beurteilung der Auswirkungen von Cyberangriffen im Unternehmen
X | Anlage F Umsetzung / Aufrechterhaltung Cybersicherheitsmaßnahmen im Unternehmen
Eine erneute Bewertung Cybersicherheit ist bei relevanten Änderungen an Anlage und/oder MSR-Einrichtungen umzusetzen. IMS Services empfiehlt eine erneute Prüfung nach 12 Monaten.
C6 Freitext zur Bewertung
Text
C7 Umsetzung und Kenntnisnahme im Unternehmen
Bestätigung der Umsetzung |  |  |  | Kenntnisnahme Unternehmen
Name, Vorname, Unterschrift |  |  |  | Name, Vorname, Unterschrift
Telefon |  |  |  | Telefon
Mailadresse |  |  |  | Mailadresse

## Anlage D Ermittlung
O1R15 Teil 2 Ermittlung der relevanten Einrichtungen im Unternehmen
Bearbeitungsstand: |  | 0
Unternehmen: |  | Unternehmen
Sachbearbeiter(in): |  | Name
A) Betreiberdaten am Betriebsort
0 | [5 empty] | Schnittstelle der Einrichtung |  |  |  |  | Freie Beschreibung zu den Einrichtungen
Unternehmername | [5 empty] | Keine Schnittstellen Nicht programmierbare Schnittstelle | Kabelgebundene Schnittstelle (USB) | Kabellose Schnittstelle (WLAN, GSM) | Benutzerschnittstelle Eingabefeld | Fernwartung, Fernzugriff, Internetzugriff | Text
0
Adresse Betriebsort (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)
0 |  |  | 0
Nummer aus Anlage 1 |  |  | Interne Bezeichnung aus Anlage 1
0
Herstellerangaben aus Anlage 1
0 |  |  |  | 0
Baujahr (JJJJ) |  |  |  | Erstinbetriebnahme (TT.MM.JJJJ)
0 |  |  |  | 0
Fabriknummer |  |  |  | Seriennummer
0 |  |  |  | 0
Herstellernummer |  |  |  | Sonstige Kennung
Ermittlung der für die Sicherheit der Anlage relevanten Einrichtung
Nummer | Bezeichnung der relevanten Einrichtung |  |  |  | Hersteller / Typ Bezeichnung
Bestätigung der Umsetzung
Name, Vorname, Unterschrift
Telefon
Mailadresse

## Anlage E Beurteilung
O1R15 Teil 3 Beurteilung der Auswirkungen von Cyberangriffen im Unternehmen
Bearbeitungsstand: |  | TT.MM.JJJJ
Unternehmen: |  | Unternehmen
Sachbearbeiter(in): |  | Name
A) Betreiberdaten am Betriebsort
0
Unternehmername
0
Adresse Betriebsort (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)
0 |  |  | 0
Nummer aus Anlage 1 |  |  | Interne Bezeichnung aus Anlage 1
0
Herstellerangaben aus Anlage 1
0 |  |  |  |  | 0
Baujahr (JJJJ) |  |  |  |  | Erstinbetriebnahme (TT.MM.JJJJ)
0 |  |  |  |  | 0
Fabriknummer |  |  |  |  | Seriennummer
0 |  |  |  |  | 0
Herstellernummer |  |  |  |  | Sonstige Kennung
Beurteilung der Auswirkungen von Cyberangriffen im Unternehmen
Nummer | Bezeichnung der relevanten Einrichtung |  |  |  |  | Beschreibung einer möglichen Manipulantion, sofern diese möglich sind. Was kann passieren? Gefahren?
Bestätigung der Umsetzung |  |  |  | Freie Beschreibung zur Beurteilung der Auswirkungen von Cyberangriffen im Unternehmen
Name, Vorname, Unterschrift |  |  |  | Text
Telefon
Mailadresse

## Anlage F Umsetzung
O1R15 Teil 4 Umsetzung / Aufrechterhaltung Cybersicherheitsmaßnahmen im Unternehmen | [6 empty] | Festgelegte Maßnahmen zur Cybersicherheit im Unternehmen nach TRBS 1115-1 | [5 empty] | Cybersicherheitsmaßnahmen Festlegen Art und Umfang der Maßnahmen im Unternehmen Prüfung und Kontrollen im Unternehmen
Bearbeitungsstand: |  | TT.MM.JJJJ
Unternehmen: |  | Unternehmen
Sachbearbeiter(in): |  | Name
A) Betreiberdaten am Betriebsort | [6 empty] | Segmentierung von Netzwerken | Funktionsreduzierung | Zugangskontrolle (Hardware) | Zugangskontrolle (Software) | Überwachung von Hard-, Software, Kommunikation | Notfallmanagement | Handlungsanweisung Cypersicherheit | Einweisung und Ausbildung Personal | Absicherungsmaßnahmen Zutritt mit Genehmigung | Ausführung von Tätigkeiten mit Firmenauftrag | Ausführen von Tätigkeiten unter Überwachung | Nachkontrolle von ausgeführten Tätigkeiten | Erstellen einer Zugangsberechtigung, Kontrolle | Protokollierung von Tätigkeiten | Beachten der Betrieebsanweisung | Beachten der Bedienungsanleitung | Einweisungspflicht für ausführende Tätigkeiten | Systemtrennung Zugang bei Nutzung | Umsetzung von Wartungs- und Pfleegearbeiten | Umsetzung der gesetzlichen Prüfung | Ablage der Dokumentation | Überprüfung Cybersicherheit nach Systemtätigkeiten | Nutzung Antiviren- und Schadsoftware | Umsetzung von Notfallmaßnahmen gemäß Hersteller | Erneuete Prüfung Cybersicherheit nach 12 Monaten | Forderung 2-Faktoren-Authentisierung Systemzugang | Zertifizierung Cybersicherheit Unternehmen
0
Unternehmername
0
Adresse Betriebsort (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)
0 |  |  | 0
Nummer aus Anlage 1 |  |  | Interne Bezeichnung aus Anlage 1
0
Herstellerangaben aus Anlage 1
0 |  |  |  |  | 0
Baujahr (JJJJ) |  |  |  |  | Erstinbetriebnahme (TT.MM.JJJJ)
0 |  |  |  |  | 0
Fabriknummer |  |  |  |  | Seriennummer
0 |  |  |  |  | 0
Herstellernummer |  |  |  |  | Sonstige Kennung
Umsetzung / Aufrechterhaltung Cybersicherheitsmaßnahmen im Unternehmen
Nummer | Bezeichnung der relevanten Einrichtung |  |  |  |  | Datum der Festlegung
Bestätigung der Umsetzung |  |  |  | Freie Beschreibung zur Beurteilung der Auswirkungen von Cyberangriffen im Unternehmen | [8 empty] | Umsetzung von Konrtollen Cybersicherheit im Unternehmen
Name, Vorname, Unterschrift |  |  |  | Text | [8 empty] | Kontrolle 1 | [6 empty] | Kontrolle 2 | [6 empty] | Kontrolle 3
[13 empty] | Umsetzung der Cybersicherheits- maßnahmen umgesetzt. | [6 empty] | Umsetzung der Cybersicherheits- maßnahmen umgesetzt. | [6 empty] | Umsetzung der Cybersicherheits- maßnahmen umgesetzt.
Telefon | [12 empty] | Datum, Name, Unterschrift | [6 empty] | Datum, Name, Unterschrift | [6 empty] | Datum, Name, Unterschrift
Mailadresse